## Feuil1
mb01 | Ciment CPA 45 | T | 840000 | 25000 | 16800 | 5% | 42000 | 923800
mb02 | Sable de rivière | m3 | 45000 | 1250 | 450 | 0 | 0 | 46700
mb03 | Gravillons 5 / 25 | m3 | 95000 | 5000 | 950 | 5% | 4750 | 105700
mb04 | moellons 20 x 20 x 20 | U | 750 |  | 7.5 | 5% | 37.5 | 795
mb05 | Fer à béton TOR | Kg | 750 |  | 7.5 | 5% | 37.5 | 795
mb06 | Coffrage planche | m2 | 42000 |  | 420 | 5% | 2100 | 44520
mb07 | Pointes | Kg | 8000 | 800 | 80 | 5% | 400 | 9280
mb08 | Empierrement 40/70 | m3 | 45000 | 4500 | 450 | 5% | 2250 | 52200
mb09 | Fil de fer recuit | Kg | 8000 | 800 | 80 | 5% | 400 | 9280
mb10 | Planche pin (4 m) | U | 6500 | 650 | 65 | 0 | 0 | 7215
mb11 | Bois carré pin (4 m) | U | 15000 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 16650
mb12 | bois rond (4 m) | U | 3500 | 350 | 35 | 0 | 0 | 3885
mb13 | Eau | l | 50 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 75.5
mb14 | Matériaux pour comblement de fouille | m3 | 12000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 13200
mb15 | Terre pour mortier | m3 | 14000 | 1400 | 140 | 5% | 700 | 16240
mb16 | Brique pleine | U | 120 | 24 | 1.2 | 5% | 6 | 151.2
re01 | Carreaux grés cérame de 30x30 | m2 | 45000 | 4500 | 450 | 5% | 2250 | 52200
re02 | Carreaux grés cérame vitrifié 30x30 | m2 | 50000 | 5000 | 500 | 5% | 2500 | 58000
re03 | Carreaux antidérapant de 30x30 | m2 | 50000 | 5000 | 500 | 5% | 2500 | 58000
re04 | Carreaux faïence de 15x15 | m2 | 25500 | 2550 | 255 | 5% | 1275 | 29580
re05 | carreaux faïence 20x20 | m2 | 25000 | 2500 | 250 | 5% | 1250 | 29000
re06 | Membrane d'étancheité bicouche avec couche d'imprégnation | m2 | 60000 | 9000 | 600 | 5% | 3000 | 72600
cc01 | bois dur rabotés à quatre faces,assemblage par boulons | m3 | 800000 | 80000 | 8000 | 0% | 0 | 888000
cc02 | Bois non assemblé | m3 | 500000 | 50000 | 5000 | 0% | 0 | 555000
cc03 | Tôle galvabac 50/100 | m2 | 36600 | 3660 | 366 | 0% | 0 | 40626
cc04 | TPG 50/100ème | ml | 40000 | 4000 | 400 | 0% | 0 | 44400
cc05 | Plafond en volige Pin (lame de 10cm) | m2 | 35000 | 3500 | 350 |  | 0 | 38850
cc06 | vis tole et accessoire | u | 250 | 0 | 2.5 |  | 0 | 252.5
CC07 | Collier Atlas de diamètre 100mm | u | 800 | 0 | 8 |  | 0 | 808
men01 | Porte pleine à un ventail en bois dur de dimension 0,8x2,10 | u | 151200 | 15120 | 1512 |  | 0 | 167832
men02 | Porte pleine à deux ventaux en bois dur de dimension 1,00x2,10 | u | 189000 | 18900 | 1890 |  | 0 | 209790
men03 | Châssis demi-vitré en aluminium coulissant de 1,20x2,10 | u | 806400 | 80640 | 8064 |  | 0 | 895104
men04 | châssis vitré en aluminium coulissant de 1,20x1,10 | u | 422400 | 42240 | 4224 |  | 0 | 468864
men05 | Porte en aluminium à un ventail de 0,80x2,10 | u | 537600 | 53760 | 5376 |  | 0 | 596736
men06 | Grille de protection en tube de 20 et fer plat de 220 de dimension 1,25x1,00 | u | 150000 | 15000 | 1500 |  | 0 | 166500
men07 | Garde-corps métallique en fer plat de 25 et avec main courante en palissandre | ml | 150000 | 15000 | 1500 |  | 0 | 166500
men08 | Barreaudage métallique ouvrante à l'extérieur à deux ventaux | u | 252000 | 25200 | 2520 |  | 0 | 279720
| Chassis Naco en alu blanc de 50x50 | u | 80000 | 8000 | 800 |  | 0 | 88800
PV01 | Fleur de chaux | kg | 4500 | 450 | 45 |  | 0 | 4995
PV02 | Péinture à l'eau type extérieur | kg | 6000 | 600 | 60 |  | 0 | 6660
PV03 | Péinture à l'eau type intérieur | kg | 6000 | 600 | 60 |  | 0 | 6660
PV04 | Péinture à l'huile | kg | 14000 | 1400 | 140 |  | 0 | 15540
PV05 | produits fongicide et insecticide | l | 4000 | 400 | 40 |  | 0 | 4440
PV06 | White spirit | l | 4000 | 400 | 40 |  | 0 | 4440
PV07 | Brique de verre et accéssoir | m2 | 270000 | 27000 | 2700 |  | 0 | 299700
PV08 | Vitre claire de 4mm et accessoir | m2 | 40000 | 4000 | 400 |  | 0 | 44400
ps01 | Tuyaux d'alimentation en PPR de 25 | ml | 1750 |  | 17.5 |  |  | 1767.5
ps02 | Tuyaux d'évacuation en PVC 50 | ml | 3220.339 |  | 32.2034 |  |  | 3252.5424
ps03 | Tuyaux d'évacuation en PVC 100 | ml | 9000 |  | 90 |  | 0 | 9090
ps04 | Evier simple bac en inox de dimension 1,60x0,6, y compris robinetterie EF et accessoires | u | 130000 |  | 1300 |  | 0 | 131300
ps05 | WC à l'anglaise en céramique émaillé | u | 300000 |  | 3000 |  | 0 | 303000
ps06 | porte papier hygienique | u | 30000 |  | 300 |  | 0 | 30300
ps07 | Receveur de douche en porcelaine émaillée de 80x80 | u | 150000 |  | 1500 |  | 0 | 151500
ps08 | Douchette avec tuyau flexible | u | 35000 |  | 350 |  | 0 | 35350
ps09 | Porte savon | u | 25000 |  | 250 |  | 0 | 25250
ps10 | Lavabo en céramique émaillé blanche, y compris robinetterie EF et accéssoir | u | 180000 |  | 1800 |  | 0 | 181800
ps11 | Miroir de lavabo | u | 35000 |  | 350 |  | 0 | 35350
ps12 | Tablette de lavabo en verre | u | 35000 |  | 350 |  | 0 | 35350
ps13 | Urinoir mural en porcelaine émaillée | u | 300000 |  | 3000 |  | 0 | 303000
ps14 | accessoir tuyauterie (coude,té…) | u | 1000 |  | 10 |  | 0 | 1010
as01 | Cunette en béton dosé à 300kg/m3 | ml | 9000 |  | 90 |  | 0 | 9090
as02 | Regard de 40x40x40 | u | 20000 |  | 200 |  | 0 | 20200
as03 | Matériaux pour Fosse septique en BA pour 12 personnes | u | 2000000 |  | 20000 |  | 0 | 2020000
el01 | Interrupteur général 4P 125 NA 63A | u | 1000000 |  | 10000 |  | 0 | 1010000
el02 | Bloc différentiel 125 a Selectif 0,3 à 1 A | u | 500000 |  | 5000 |  | 0 | 505000
el03 | Disjoncteur C60N 4P 50A courbe C | u | 340000 |  | 3400 |  | 0 | 343400
el04 | Parafoudre 65 KA | u | 520000 |  | 5200 |  | 0 | 525200
el05 | Disjoncteur C60N 4P 6A courbe C | u | 250000 |  | 2500 |  | 0 | 252500
el06 | Voyant lumineux | u | 25000 |  | 250 |  | 0 | 25250
el07 | Disjoncteur C60N 4P 40A courbe C | u | 260000 |  | 2600 |  | 0 | 262600
el08 | Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA | u | 720000 |  | 7200 |  | 0 | 727200
el09 | Disjoncteur DT40 3P+N 25A courbe C | u | 160000 |  | 1600 |  | 0 | 161600
el10 | Disjoncteur DT40 3P+N 20A courbe C avec Vigi 300 mA | u | 160000 |  | 1600 |  | 0 | 161600
el11 | Disjoncteur DT40 1P+N 20A courbe C | u | 160000 |  | 1600 |  | 0 | 161600
el12 | Disjoncteur DT40 1P+N 16A courbe C avec Vigi 30 mA | u | 160000 |  | 1600 |  | 0 | 161600
el13 | Disjoncteur DT40 1P+N 10A courbe C | u | 160000 |  | 1600 |  | 0 | 161600
el14 | Coffrets de 24modules 3 rangées polyester | u | 120000 |  | 1200 |  | 0 | 121200
el15 | Coffrets de 24modules 2 rangées polyester | u | 90000 |  | 900 |  | 0 | 90900
el16 | Divers accessoires de cablages coffrets(5coffrets) | fft | 500000 |  | 5000 |  | 0 | 505000
el17 | 1 points lumineux SA | u | 15000 |  | 150 |  | 0 | 15150
el18 | 2 points lumineux SA | u | 15000 |  | 150 |  | 0 | 15150
el19 | 1 points lumineux VV | u | 18000 |  | 180 |  | 0 | 18180
el20 | 2 points lumineux VV | u | 25000 |  | 250 |  | 0 | 25250
el21 | 1 points lumineux VV | u | 18000 |  | 180 |  | 0 | 18180
el22 | Prises de courants 2P+T 10/16A | u | 10000 |  | 100 |  | 0 | 10100
el23 | Réglette simple de 1,20m | u | 50000 |  | 500 |  | 0 | 50500
el24 | Réglette en applique de 0,60m | u | 35000 |  | 350 |  | 0 | 35350
el25 | Hublot plafonnier lampe standard E-27,75W | u | 50000 |  | 500 |  | 0 | 50500
el26 | Hublot opalin étanche avec grille de protection, lampe standard E-27, 75watts | u | 70000 |  | 700 |  | 0 | 70700
el27 | Goulotte pour toutes les installations de cablage électique | fft | 4000000 |  | 40000 |  | 0 | 4040000
el28 | Prise de terre complète avec barrette de mesure | u | 400000 |  | 4000 |  | 0 | 404000
el29 | Racord pour goulote | u | 12000 |  | 120 |  | 0 | 12120